## Sheet1
Ｒ６年度 箕輪ダム（水源）水質結果
№ | 検 査 項 目 | 単 位 | 2024-04-10 | 2024-06-09 | 2024-08-21 | 2024-10-23 | 冬期間採水中止
1 | 水温 | ℃ | 9.0
2 | pH値 |  | 7.1
3 | 溶存酸素 | mg/L | 6.7
4 | BOD | mg/L | 0.5
5 | COD | mg/L | 0.9
6 | SS | mg/L | 2
7 | 大腸菌群 | MPN/100mL | 130
8 | 全窒素（窒素含有量） | mg/L | 0.64
9 | 全りん（りん含有量） | mg/L | 0.009
10 | カドミウム | mg/L | <0.0003
11 | シアン | mg/L | <0.001
12 | 六価クロム | mg/L | <0.001
13 | 鉛 | mg/L | <0.001
14 | ヒ素 | mg/L | <0.001
15 | 銅 | mg/L | <0.01
16 | 亜鉛 | mg/L | <0.01
17 | 溶存態鉄 | mg/L | <0.03
18 | 溶存態マンガン | mg/L | 0.025
19 | 全クロム | mg/L | <0.001
20 | フッ素 | mg/L | <0.05
21 | アンモニア態窒素 | mg/L | 0.04
22 | りん酸態りん | mg/L | 0.003
23 | 透視度 | cm | -
24 | COD（ろ過） | mg/L | 0.8
25 | クロロフィルa | mg/L | <0.1
26 | 色度 | 度 | 3.1
27 | 色度（ろ過） | 度 | 1.6
28 | 濁度 | 度 | 2.1
29 | 濁度（ろ過） | 度 | 0.2
30 | ケイ酸 | mg/L | 12.3
31 | 紫外線吸光度 | mg/L | 0.016
32 | 塩化物イオン | mg/L | 1.0
33 | 有機物（TOC） | mg/L | 0.8
34 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.58
35 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004
36 | 硫酸イオン | mg/L | 2.8
37 | ナトリウム | mg/L | 3.0
38 | カリウムIC | mg/L | 0.7
39 | カルシウムIC | mg/L | 7.8
40 | マグネシウムIC | mg/L | 2.0
41 | 遊離炭酸 | mg/L | 2.0
42 | アルカリ度 | mg/L | 33
43 | 電気伝導度 | μS/cm | 71
44 | 一般細菌 | 個/mL | 6
45 | 大腸菌 | MPN/100mL | 4.5
46 | アルミニウム | mg/L | 0.081
47 | 鉄 | mg/L | 0.09
48 | マンガン | mg/L | 0.054
49 | セレン | mg/L | <0.001
50 | ホウ素 | mg/L | <0.01
51 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001
52 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ-ﾙ | mg/L | <0.000001