## 沢川２
Ｒ６年度 沢川 ２ 水質検査結果
№ | 検 査 項 目 | 単 位 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | 2024-01-15 | 2024-02-12 | 2024-03-12
1 | 水温 | ℃ | 6.4
2 | pH値 |  | 7.0
3 | 溶存酸素 | mg/L | 10.7
4 | BOD | mg/L | 0.4
5 | COD | mg/L | 2.5
6 | SS | mg/L | 18
7 | 大腸菌群 | MPN/100mL | 350
8 | 全窒素（窒素含有量） | mg/L | 0.97
9 | 全りん（りん含有量） | mg/L | 0.043
10 | カドミウム | mg/L | <0.0003
11 | シアン | mg/L | <0.001
12 | 六価クロム | mg/L | <0.001
13 | 鉛 | mg/L | <0.001
14 | ヒ素 | mg/L | 0.001
15 | 銅 | mg/L | <0.01
16 | 亜鉛 | mg/L | <0.01
17 | 溶存態鉄 | mg/L | -
18 | 溶存態マンガン | mg/L | -
19 | 全クロム | mg/L | <0.001
20 | フッ素 | mg/L | <0.05
21 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.04
22 | りん酸態りん | mg/L | 0.010
23 | 透視度 | cm | >30
24 | COD（ろ過） | mg/L | -
25 | クロロフィルa | mg/L | -
26 | 色度 | 度 | 8.4
27 | 色度（ろ過） | 度 | 4.0
28 | 濁度 | 度 | 8.3
29 | 濁度（ろ過） | 度 | 0.4
30 | ケイ酸 | mg/L | 13.2
31 | 紫外線吸光度 | mg/L | 0.026
32 | 塩化物イオン | mg/L | 0.9
33 | 有機物（TOC） | mg/L | 0.7
34 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.81
35 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004
36 | 硫酸イオン | mg/L | 2.0
37 | ナトリウム | mg/L | 2.1
38 | カリウムIC | mg/L | 0.5
39 | カルシウムIC | mg/L | 3.7
40 | マグネシウムIC | mg/L | 1.0
41 | 遊離炭酸 | mg/L | 1.9
42 | アルカリ度 | mg/L | 17
43 | 電気伝導度 | μS/cm | 40
44 | 一般細菌 | 個/mL | 37
45 | 大腸菌 | MPN/100mL | 22
46 | アルミニウム | mg/L | 0.628
47 | 鉄 | mg/L | 0.61
48 | マンガン | mg/L | 0.025
49 | セレン | mg/L | <0.001
50 | ホウ素 | mg/L | <0.01
51 | ジェオスミン | mg/L | -
52 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ-ﾙ | mg/L | -

## 一の沢川
Ｒ６年度 一の沢川 水質検査結果
№ | 検 査 項 目 | 単 位 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2024-01-15 | 2024-02-12 | 2024-03-12
1 | 水温 | ℃ | 7.2
2 | pH値 |  | 7.1
3 | 溶存酸素 | mg/L | 10.9
4 | BOD | mg/L | 0.3
5 | COD | mg/L | 2.7
6 | SS | mg/L | 20
7 | 大腸菌群 | MPN/100mL | 54
8 | 全窒素（窒素含有量） | mg/L | 1.31
9 | 全りん（りん含有量） | mg/L | 0.045
10 | カドミウム | mg/L | <0.0003
11 | シアン | mg/L | <0.001
12 | 六価クロム | mg/L | 0.001
13 | 鉛 | mg/L | <0.001
14 | ヒ素 | mg/L | 0.001
15 | 銅 | mg/L | <0.01
16 | 亜鉛 | mg/L | <0.01
17 | 溶存態鉄 | mg/L | -
18 | 溶存態マンガン | mg/L | -
19 | 全クロム | mg/L | 0.001
20 | フッ素 | mg/L | <0.05
21 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.04
22 | りん酸態りん | mg/L | 0.016
23 | 透視度 | cm | >30
24 | COD（ろ過） | mg/L | -
25 | クロロフィルa | mg/L | -
26 | 色度 | 度 | 6.9
27 | 色度（ろ過） | 度 | 2.4
28 | 濁度 | 度 | 6.3
29 | 濁度（ろ過） | 度 | 0.2
30 | ケイ酸 | mg/L | 13.1
31 | 紫外線吸光度 | mg/L | 0.014
32 | 塩化物イオン | mg/L | 0.6
33 | 有機物（TOC） | mg/L | 0.4
34 | 硝酸態窒素 | mg/L | 1.14
35 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004
36 | 硫酸イオン | mg/L | 2.2
37 | ナトリウム | mg/L | 2.2
38 | カリウムIC | mg/L | 0.5
39 | カルシウムIC | mg/L | 5.3
40 | マグネシウムIC | mg/L | 1.6
41 | 遊離炭酸 | mg/L | 2.0
42 | アルカリ度 | mg/L | 20
43 | 電気伝導度 | μS/cm | 53
44 | 一般細菌 | 個/mL | 40
45 | 大腸菌 | MPN/100mL | 46
46 | アルミニウム | mg/L | 0.574
47 | 鉄 | mg/L | 0.68
48 | マンガン | mg/L | 0.032
49 | セレン | mg/L | <0.001
50 | ホウ素 | mg/L | <0.01
51 | ジェオスミン | mg/L | -
52 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ-ﾙ | mg/L | -

## 箕輪浄水場
Ｒ６年度 箕輪浄水場 水質検査結果
№ | 検 査 項 目 | 単 位 | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-19 | 1900-01-06 | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 2024-01-15 | 2024-02-12 | 2024-03-12
1 | 水温 | ℃ | 6.9
2 | pH値 |  | 7.1
3 | 溶存酸素 | mg/L | 9.4
4 | BOD | mg/L | 0.4
5 | COD | mg/L | 0.7
6 | SS | mg/L | 1
7 | 大腸菌群 | MPN/100mL | 49
8 | 全窒素（窒素含有量） | mg/L | 0.66
9 | 全りん（りん含有量） | mg/L | 0.012
10 | カドミウム | mg/L | <0.0003
11 | シアン | mg/L | <0.001
12 | 六価クロム | mg/L | <0.001
13 | 鉛 | mg/L | <0.001
14 | ヒ素 | mg/L | <0.001
15 | 銅 | mg/L | <0.01
16 | 亜鉛 | mg/L | <0.01
17 | 溶存態鉄 | mg/L | <0.03
18 | 溶存態マンガン | mg/L | <0.001
19 | 全クロム | mg/L | <0.001
20 | フッ素 | mg/L | <0.05
21 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.04
22 | りん酸態りん | mg/L | 0.004
23 | 透視度 | cm | -
24 | COD（ろ過） | mg/L | 0.6
25 | クロロフィルa | mg/L | 0.1
26 | 色度 | 度 | 2.9
27 | 色度（ろ過） | 度 | 1.6
28 | 濁度 | 度 | 2.0
29 | 濁度（ろ過） | 度 | 0.1
30 | ケイ酸 | mg/L | 11.8
31 | 紫外線吸光度 | mg/L | 0.015
32 | 塩化物イオン | mg/L | 1.0
33 | 有機物（TOC） | mg/L | 0.6
34 | 硝酸態窒素 | mg/L | 0.62
35 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004
36 | 硫酸イオン | mg/L | 2.8
37 | ナトリウム | mg/L | 3.0
38 | カリウムIC | mg/L | 0.6
39 | カルシウムIC | mg/L | 7.7
40 | マグネシウムIC | mg/L | 1.9
41 | 遊離炭酸 | mg/L | 2.2
42 | アルカリ度 | mg/L | 31
43 | 電気伝導度 | μS/cm | 70
44 | 一般細菌 | 個/mL | 5
45 | 大腸菌 | MPN/100mL | 2
46 | アルミニウム | mg/L | 0.071
47 | 鉄 | mg/L | 0.08
48 | マンガン | mg/L | 0.021
49 | セレン | mg/L | <0.001
50 | ホウ素 | mg/L | <0.01
51 | ジェオスミン | mg/L | <0.000001
52 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵ-ﾙ | mg/L | <0.000001